| Projektnummer: 20011 | Dokumententyp: Kurzanleitung |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum: 16-Apr-2021 | Produktname: Service FW-Update Loader |  |  | Revision: A |
| Historie Rev; Datum; Kommentar; Autor. A; 10-Apr-2021; Initial; Thomas Wiedebusch. |
|  |  | Copyright © 2021 by SENSUS GmbH CONFIDENTIAL |  |  |
| Datei: Kurzanleitung Cordonel Service FW-Update Loader.docx |  |  |  |  |

Überprüfung

| Rev | Datum | Prüfer | Abteilung |
| --- | --- | --- | --- |

Inhaltsverzeichniss

1.	Einleitung	5

1.1	Inhalt	5

2.	Sicherheitkonzept	5

2.1	Systemübersicht	7

2.2	FW-Update Safe	8

3.	Voraussetzungen	9

3.1	Benötigte Hardware	9

3.2	Benötigte Software	9

4.	Installation	9

5.	Problembehandlung	9

6.	Kontakte	9

7.	Referenzen	9

Tabellen

Tabelle 1.1 Abkürzungen	4

Tabelle 5.1 Kontakte	9

Bilder

Bild 1.1 Systemübersicht	7

Bild 1.1 FW-Update Safe	8

Abkürzungen

| Builder Operator | Operator de „FW-Update Builders“ der den „FW-Update Safe“ zusammenstellt |
| --- | --- |
| FW | Firmware, Programm welches auf einer speziellen Hardware läuft |
| FW-Update | Einspielen neuer Anwendungen auf eine Hardware |
| FW-Update Builder | Software zu Sammlung aller Daten, die für das FW-Update benötigt werden, und Erzeugung der verschlüsselten FW-Update Safes |
| FW-Update Loader | Software zur Entschlüsselung der FW-Update Safes und Starten der FW-Update SW |
| FW-Update Prozeß | Das Einspielen der neuen Anwendungen in einen Cordonel |
| FW-Update Safe | Verschlüsselter Container mit allen Daten, die für den FW-Update Prozeß im Offline- Betrieb benötigt werden |
| FW-Update SW | Software, die den eigentlichen FW-Update Prozeß im Cordonel ausführt |
| Genesis | Interner Name des Cordonels, wird häufig noch stellvertetend für den Cordonel verwendet |
| HW | Hardware |
| MID | Measurement Instrument Directive, Prüfvorschrift von staatlichen Prüfanstalten (z.B. PTB) |
| Offline-Betrieb | Es besteht keine Verbindung zum Xylem-Netzwerk |
| Online-Betrieb | Es besteht eine direkte oder VPN Verbindung zum Xylem- |
| PTB | Physikalisch Technische Bundesanstalt |
| SW | Software |
| Update Opertor | Operator, der den eigentlichen „FW-Update Prozeß“ ausführt |
| VPN | Virtuel Private Network, virtuelle verschlüsselte Verbindung mit einem Netzwerk |

Tabelle 1.1 Abkürzungen

# Einleitung

Das „Cordonel Service FW-Update“ soll es ermöglichen schon ausgelieferte Cordonels™ im Feld oder beim Kunden, im Offline-Betrieb, zu aktualisieren.

Eine allgemeine Einleitung über das gesamte Produktpaket gibt es in der [FWU_PK] nachzulesen.

## Inhalt

Die „Kurzanleitung Cordonel FW-Update Loader“ beschreibt die Software, die den „FW-Update Safe“ lädt, entschlüsselt und die „FW-Update SW“ auspackt und startet.

Alle hier beschriebenen Elemente sollen einen Überblick über das System verschaffen und sind nicht bis in das letzte Detail beschrieben.

Bild 2.1 X

# Voraussetzungen

## Benötigte Hardware

Es wird ein PC mit dem MS-Windows™ 10 Betriebssystem benötigt.

## Benötigte Software

Das Microsoft™ .NET framework 4.7.2 oder höher muß auf dem PC installiert sein.

# Installation

# Problembehandlung

# Kontakte

| Name | Funktion | Mail |
| --- | --- | --- |

Tabelle 6.1 Kontakte

# Referenzen

[FWU_MRD]	Cordonel Service FW-Update Process MRD; Published:  SENSUS GmbH; Author: Thomas Wiedebusch; Edition: September 2020 - Revision B

[FWU_BLD]	Kurzanleitung Cordonel Service FW-Update Builder; Veröffentlicht:  SENSUS GmbH; Autor: Thomas Wiedebusch; Edition: April 2021 - Revision A

[FWU_SW]	Kurzanleitung Cordonel Service FW-Update Software; Veröffentlicht:  SENSUS GmbH; Autor: Thomas Wiedebusch; Edition: April 2021 - Revision A

[FWU_PK]	Kurzanleitung Cordonel Service FW-Update Paket; Veröffentlicht:  SENSUS GmbH; Autor: Thomas Wiedebusch; Edition: April 2021 - Revision A